[image: image1.jpg]5] MULTIMON®

POLSKA Sp. z o.o.

Instalacje przeciwpozarowe - Specjalne urzadzenia gasnicze




Spis certyfikatów

Budowa: Tesco Extra, ul. Warszawska 180, 43-346 Bielsko-Biała – Instalacja tryskaczowa
Numer instalacji: MP0262, Numer zlecenia: 41MP1458
Lista nr: 01
	Lp.
	Materiał / Urządzenie
	Nr dokumentu
	Producent
	Ilość stron/

Inne uwagi

	   1
	Łącznik elastyczny wężowy do urządzeń gaśniczych tryskaczowych RAPIDROP, Typ SPB
	Certyfikat zgodności CNBOP 

Nr 2680/2009
	Rapidrop Ltd

Anglia
	2 str.

	2
	Łącznik elastyczny wężowy do urządzeń gaśniczych tryskaczowych RAPIDROP, Typ SPB
	Certyfikat zgodności CNBOP 

ANEKS A1/2680/2009
	Rapidrop Ltd

Anglia
	1 str.

	3
	Łącznik elastyczny wężowy do urządzeń gaśniczych tryskaczowych RAPIDROP, Typ SPB
	Certifikat FM
	Rapidrop Ltd

Anglia
	3 str.

	4
	Uchwyt przewodów rurowych do stalych urządzeń gaśniczych wodnych-wieszak montażowy do blachy trapezowej, typ MP-TSH
	Dobrowolny Certyfikat Zgodności

Nr 2608/2008
	Hilti Poland
Sp.z o.o.
	2 str.

	5
	Uchwyt przewodów rurowych do stalych urządzeń gaśniczych wodnych-obejma, 

typ MP-SP
	Dobrowolny Certyfikat Zgodności

Nr 2607/2008
	Hilti Poland
Sp.z o.o.
	2 str.

	6
	Uchwyt przewodów rurowych do stalych urządzeń gaśniczych wodnych-obejma, 

typ MP-MS
	Dobrowolny Certyfikat Zgodności

Nr 2606/2008
	Hilti Poland
Sp.z o.o.
	2 str.

	7
	Tuleje kotwiące HKD-S, HKD-SR
	Deklaracja zgodnosci 

Nr A/106/18122008
	Hilti Poland
Sp.z o.o.
	1 str.

	8
	Kotwa segmentowa HST, HST-R
	Deklaracja zgodnosci 

Nr A/101/23122008
	Hilti Poland
Sp.z o.o.
	1 str.

	9
	Tryskacze Victaulic
	Deklaracja zgodności
	Victaulic
	22 str.

	10
	Łącznik przewodów rurowych-połączenia sztywne stalowych przewodów rurowych Model 577
	Certyfikat zgodności CNBOP 

Nr 2571/2007
	TYCO Fire Products Manufacturimg LTD Anglia
	2 str.

	11
	Łącznik przewodów rurowych-nakładkowy króciec przyłączeniowy stalowych przewodów rurowych Model 730G,730T
	Certyfikat zgodności CNBOP 

Nr 2569/2007
	TYCO Building Services Products LTD Holandia 
	2 str.

	12
	Rura stalowa ze szwem DN32 czarna

(42,4x2,6mm)
	Atest 2.2

1000756652
	ArcelorMittal
	2 str.

	13
	Rura stalowa ze szwem DN40 czarna

(48,3x2,9mm)
	Atest 2.2

1000772840
	ArcelorMittal
	2 str.

	14
	Rura stalowa ze szwem DN40 czarna

(48,3x2,9mm)
	Atest 2.2

1000770714
	ArcelorMittal
	2 str.

	15
	Rura stalowa ze szwem DN50 czarna

(60,3x3,6mm)
	Certyfikat

EN 10204/2.2
	Inmet

Stahl GmbH
	1 str.

	16
	Rura stalowa ze szwem DN65 czarna

(76,10x2,9mm)
	Atest 2.2

1000765073
	ArcelorMittal
	2 str.

	17
	Rura ocynkowana DN20 (26,9x2,6mm)
	Atest 2.2
EN 10204
	Bhwani industries
	1 str.


Budowa: Tesco Extra, ul. Warszawska 180, 43-346 Bielsko-Biała – Instalacja tryskaczowa
Numer instalacji: MP0262, Numer zlecenia: 41MP1458

Lista nr: 01

	Lp.
	Materiał / Urządzenie
	Nr dokumentu
	Producent
	Ilość stron/

Inne uwagi

	  18
	Rura ocynkowana DN25 (33,7x3,2mm)
	Atest 2.2
EN 10204
	Bhwani industries
	1 str.

	19
	Rura ocynkowana DN32 (42,4x3,2mm)
	Atest 2.2
EN 10204
	Inmet Stahl GmbH
	1 str.

	20
	Rura ocynkowana DN40 (48,3x2,6mm)
	Atest 2.2
EN 10204
	Inmet Stahl GmbH
	1 str.

	21
	Rura ocynkowana DN50 (60,3x3,6mm)
	Atest 2.2
EN 10204
	Inmet Stahl GmbH
	1 str.

	22
	Rura ocynkowana DN65 (76,1x2,9mm)
	Atest 2.2
EN 10204
	Inmet Stahl GmbH
	1 str.


Multimon Polska Sp. z o.o. ( ul. Serbska 67 ( 68-200 Żary ( Telefon: +48 68 363 17 30 ( Fax: +48 68 363 17 35
inhaltsverzeichnis_revisionsplaene.dot/2000-11-22

eMail: info@multimon.pl ( http: www.multimon.info

