## STR.TYT
NR RYSUNKU: | DATA: |  | OBIEKT:
AU/05-R00 | 06.2024 |  | Budowa budynku usługowo-gastronomicznego przy ul. Warszawskiej w Bielsku - Białej
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
SZAFA AUTOMATYKI TW
SPIS ZAWARTOŚCI
| 1. | ZESTAWIENIE ELEMENTÓW AUTOMATYKI
| 2. | ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SZAFY
W wycenie należy uwzględnić wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu materiałowym należy je uzupełnić. Oferent wypełniając tabele bierze pełną odpowiedzialność za ilości materiałowe w niej podane - nie dopuszcza się uzupełnienia ofert o ceny bez wcześniejszej analizy i obliczeń ilości materiałów. Oferent ma prawo zmienić ilości materiałów podane w tabeli jeżeli stwierdzi, że są one niedoszacowane lub przeszacowane - wyłącznie w kolumnie do tego przeznaczonej. W przypadku wątpliwości związanej z rozbieżnością w zakresie elementów projektu lub wymaganej jakości czy zaproponowanego systemu / technologii wykonania Oferent zobowiązany jest o to zadać pisemne zapytanie Zamawiającemu - w przeciwnym wypadku przyjmuje się rozwiązanie bardziej korzystne dla Zamawiającego. W przypadku nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów wynikających z niedopatrzenia na etapie sporządzania oferty. Podając cenę jednostkową Oferent zobowiązany jest uśrednić ją w zakresie powtarzalnych i analogicznych technologicznie elementów (z uwzględnieniem podziału zaproponowanego w tabeli), przy czym potwierdza jednocześnie, że ceny te uwzględniają wszystkie pośrednie prace niezbędne do prawidłowego i skończonego wykonania określonego w tabeli zakresu. Wykonawca w cenie uwzględni wszelkie prace niezbędne do: wykonania robót w standardzie okreśłonym dokumentacją, pozytywnego odebrania robót przez Służby oraz Inwestora, oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, także te nie pokazane na rysunkach i nie opisane w specyfikacjach, opisach, zestawieniach.
Należy stosować jedynie okablowanie zgodne z najnowszą derektywą CPR oraz Instrukcją ITB.

## 1.EL.AUT
NR RYSUNKU: |  | DATA: | OBIEKT:
AU/05-R00 |  | 06.2024 | Budowa budynku usługowo-gastronomicznego przy ul. Warszawskiej w Bielsku - Białej
1. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW AUTOMATYKI
SZAFA: TW
DDC
LP. | OZNACZENIE | TYP | PRODUCENT | ILOŚĆ | NAZWA | UWAGI
1 | PLC1 | CX9020-0115 | Beckhoff | 1 | Sterownik swobodnie programowalny posiadający: ARM Cortex™-A8, 1 GHz, 1 GB DDR3 RAM, 2 x slot for microSD card, 512 MB included, 2 x port RJ-45 Ethernet, 1 x RS485, TwinCAT 3, E-bus/K-bus, 9[W], IP20, Basic CPU module CX9020
2 |  | CX9020-U900 | Beckhoff | 1 | Wewnętrzny, pojemnościowy 1[s] UPS zapewniający bezpieczne tworzenie kopii zapasowych trwałych danych aplikacji na karcie microSD
3 |  | TC1200-0230 | Beckhoff | 1 | TwinCAT 3 PLC, platform level 30 (Economy Plus)
4 |  | TF6255-0230 | Beckhoff | 1 | TwinCAT 3 Modbus RTU, platform level 30 (Economy Plus)
5 |  | TF6340-0230 | Beckhoff | 1 | TwinCAT 3 Communication, platform level 30 (Economy Plus)
6 |  | TF8000-0230 | Beckhoff | 1 | TwinCAT 3 HVAC, platform level 30 (Economy Plus)
7 | HMI1 | cMT2078X | Weintek | 1 | Dotykowy panel operatorski HMI, matryca TFT 7” (800x480, 65k), RS232, RS422/485, 3x RS485, USB Client/Host, Ethernet, 24[V]DC, IP66
8 | DI1 | KL1809 | Beckhoff | 1 | Moduł wejść cyfrowych 8DI: 24[V]DC, 3[ms]
9 | DI2, DI3 | KL1408 | Beckhoff | 2 | Moduł wejść cyfrowych 16DI: 24[V]DC, 3[ms]
10 | DO1, DO2, DO3 | KL2809 | Beckhoff | 3 | Moduł wyjść cyfrowych 16DO: 24[V]DC, 0,5[A]
11 | DO4 | KL2408 | Beckhoff | 1 | Moduł wyjść cyfrowych 8DO: 24[V]DC, 0,5[A]
12 | RTD1, RTD2 | KL3208-0010 | Beckhoff | 2 | Moduł wejść rezystancyjnych temperaturowych 8RTD: Pt1000, NTC, 16 bit
13 | AO1 | KL4408 | Beckhoff | 1 | Moduł wyjść analogowych 8AO: 0-10 [V], 12bit, single-ended
14 | AI1 | KL3054 | Beckhoff | 1 | Moduł wejść analogowych 4AI: 4-20 [mA], 12bit, single-ended
15 | AI2 | KL3064 | Beckhoff | 1 | Moduł wejść analogowych 4AI: 0-10 [V], 12bit, single-ended
16 | AI3 | KL34-03-0010 | Beckhoff | 1 | Moduł 3-fazowego pomiaru mocy
17 | MKS1 | KL6041 | Beckhoff | 1 | Moduł komunikacyjny, RS422/RS485 Modbus RTU
18 | MKZ1 | KL9010 | Beckhoff | 1 | End terminal
19 | SSR1, SSR2, SSR3, SSR4 | RM1A40D50 | Carlo Gavazzi | 4 | Przekaźnik pólprzewodnikowy dla nagrzewnic 1-fazowy 50[A], cewka 24[V]DC
20 |  |  |  | 1 kpl. | Inne drobne elementy niezbędne do poprawnego wykonania instalacji
21
AKPiA
LP. | OZNACZENIE | TYP | PRODUCENT | ILOŚĆ | NAZWA | UWAGI
1 | TE1 | TEU PT1000 | Produal | 1 | Czujnik temperatury zewnętrznej, montaż naścienny, zakres -50 - +50 [°C], Pt1000, IP54
2 | TE2, TE3, TE7, TE8, TE11, TE12 | TEK PT1000 | Produal | 6 | Czujnik temperatury kanałowy 200[mm], zakres -50 - +70 [°C], Pt1000, IP54
3 | TE4, TE5, TE6 | RSB-PT1000 | Produal | 3 | Czujnik temperatury strefowy, pomieszczeniowy, montaż naścienny, Pt1000, zakres -30 - 70 [°C], kolor czarny, IP30. | Kolorystyka wg architektury
4 | TE13, TE14 | RS-PT1000 | Produal | 2 | Czujnik temperatury strefowy, pomieszczeniowy, montaż naścienny, Pt1000, zakres -30 - 70 [°C], kolor biały, IP30. | Kolorystyka wg architektury
5 | TE9, TE10 | TEP PT1000 | Produal | 2 | Czujnik temperatury przylgowy, zakres -50 - +120 [°C], Pt1000, IP54
6 | PDT1, PDT2, PDT3 | DPT2500-R8-AZ | HK Instruments | 3 | Róznicowy czujnik ciśnienia powietrza, zakres: 0-500 [Pa], 4-20[mA], 24[V]DC, IP54, autokalibracja zera, wyświetlacz LCD
6 | PDT4 | DPT2500-R8-AZ | HK Instruments | 1 | Róznicowy czujnik ciśnienia powietrza, zakres: -25-+25 [Pa], 4-20[mA], 24[V]DC, IP54, autokalibracja zera, wyświetlacz LCD
4 | AT1 | DB-RLQ | Nenutec | 1 | Czujnik jakości powietrza pomieszczeniowy, 0-10[V]DC, 24[V]DC, IP65
5 | AT2 |  |  | 1 | Czujnik stężenia CO2 kanałowy, 0-10[V]DC, 24[V]DC, IP65
6 | AT3 |  |  | 1 | Czujnik natężenia oświetlenia zewnętrznego, 0-10[V]DC, 24[V]DC, IP65
6 | PT1 | VLP 0-16bar | Produal | 1 | Przetwornik ciśnienia cieczy, 0-1600 [kPa], 0-10[V]DC, 24[V]AC
7 | DPS1, DPS2, DPS3, DPS4, DPS5, DPS6, DPS7, DPS8, DPS9 | BECK 930,80B | Beck | 9 | Presostat różnicowy, zakres 20 - 300 [Pa], styk 1xSPDT, 250[V]AC, 1,5[A]
11 | XV1 | NF24A-S2 | Belimo | 1 | Siłownik przepustnicy 2,0[m2], 10[Nm], 24[V]AC/DC, Zamknij/Otwórz, sprężyna powrotna, 2xSPDT, 250[V]AC, 3[A]
11 | XV2, XV3 | LM24A-S | Belimo | 2 | Siłownik przepustnicy 1,0[m2], 5[Nm], 24[V]AC/DC, Zamknij/Otwórz, 1xSPDT, 250[V]AC, 3[A]
11 | XV4, XV5 | LF24-S | Belimo | 2 | Siłownik przepustnicy 0,8[m2], 4[Nm], 24[V]AC/DC, Zamknij/Otwórz, sprężyna powrotna, 1xSPDT, 250[V]AC, 3[A]
16 |  |  |  | 1 kpl. | Inne drobne elementy niezbędne do poprawnego wykonania instalacji
17
WYPOSAŻENIE URZĄDZEŃ OBCYCH
LP. | OZNACZENIE | TYP | PRODUCENT | ILOŚĆ | NAZWA | UWAGI
1 | AHU1, AHU2 | PAW-280MAH3M | Panasonic | 2 | Zestaw przyłączeniowy centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej dla ECOi oraz ECO G
2 | CC1, FC1 | MPXPRO | Carel | 2 | Sterownik chłodni i mroźni
3 | GTW1 | PAW-RC2-MB-S1 | Itesis | 1 | Bramka komunikacyjna RS-485 Modbus RTU
4 | GTW2 | PAW-AW-MBS-H | Itesis | 1 | Bramka komunikacyjna RS-485 Modbus RTU
5 | Q1, Q2 | 3P, 16[A] |  | 2 | Rozłącznik serwisowy 3-fazowy, 16[A]
6 | Q3, Q4, Q5, Q6 | 1P+N, 16[A] |  | 4 | Rozłącznik serwisowy 1-fazowy+N, 16[A]
7 | S1 | Włącznik 12-24V | Danko | 1 | Włącznik-wyłącznik oświetlenia
8 |  |  |  | 1 kpl. | Inne drobne elementy niezbędne do poprawnego wykonania instalacji
9
WYPOSAŻENIE URZĄDZEŃ OBCYCH
LP. | OZNACZENIE | TYP | PRODUCENT | ILOŚĆ | NAZWA | UWAGI
1 | CDU1, CDU2, CDU3 | U-10LZ2E8 | Panasonic | 3 | Agregat skraplający dla centrali wentylacyjnej
2 | CDU4, CDU5 | OCU-CR200VF5 | Panasonic | 2 | Agregat skraplający dla chłodni i mroźni
3 | UI1, UI2, UI3 | S-106MU2E5B | Panasonic | 3 | Jednostka wewnetrzna kasetonowa
4 | HK1 | Optima 1500E | Rosenberg | 1 | Kurtyna powietrzna
5 | HK2, HK3, HK4 | Optima 1000E | Rosenberg | 3 | Kurtyna powietrzna
6 | HK5, HK6 | Minibel 900E | Rosenberg | 2 | Kurtyna powietrzna
7 | HC1 |  |  | 1 | Kabel grzejny
8 | M1 | EC | Rex Concepts BK | 1 | Wentylator EC centrali wentylacyjnej N2
9 | M2 | UNO ME 80-560-G.6LA V | Rosenberg | 1 | Wentylator dla okapów technologicznych
10 | M3 | EC | Rex Concepts BK | 1 | Wentylator EC centrali wentylacyjnej N1W1
11 | M4 | EC | Rex Concepts BK | 1 | Wentylator EC centrali wentylacyjnej N1W1
12 | M5 | DVE 280-2 E.3EF | Rosenberg | 1 | Wentylator dla sanitariatu
13 | M6 | DVE 280-2 E.3EF | Rosenberg | 1 | Wentylator dla sanitariatu
14 | M7 | TPE2 40-180-N-A-F-A | Grundfos | 1 | Pompa obiegowa odzysku glikolowego
15 | M8 | Micromax 180 | Rex Concepts BK | 1 | Wymiennik obrotowy w centrali N1W1
16 | MDD1 | MDD-256/T | Gazex | 1 | Centrala systemu detekcji gazu palnego
17 | PWU1 | WH-SXC09H3E8 + WH-UX09HE8 | Panasonic | 1 | Pompa ciepła dla CWU
18

## 2.WYP.SZ
NR RYSUNKU: |  | DATA: | OBIEKT:
AU/05-R00 |  | 06.2024 | Budowa budynku usługowo-gastronomicznego przy ul. Warszawskiej w Bielsku - Białej
2. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SZAFY
SZAFA: TW
WYPOSAŻENIE SZAFY
LP. | OZNACZENIE | TYP | PRODUCENT | ILOŚĆ | NAZWA | UWAGI
1 | TW |  | Hager, Beckhoff | 1 kpl. | Szafa zasilająco-sterownicza z kompletnym wyposażeniem aparatury modułowej zawierająca: - rozłącznik szafy, - blok rozdzielczy, - ochronnik przeciwprzepieciowy, - lampki sygnalizacyjne sterownicze na elewacji szafy, - transformatory 230VAC/24VAC i/lub zasilacze 230VAC/24VDC do zasilania sterowników i urządzeń niskonapięciowych, - gniazdo serwisowe 230V, - wyłączniki różnicowo-prądowe, - wyłączniki nadmiaroprądowe, - zabezpieczenia elektryczne zasilanych urządzeń elektrycznych (went., pomp itp.) - styczniki umożliwiające sterowanie urządzeniami, - styki pomocnicze wyłączników i styczników, - przekaźniki 2P i 4P umożliwiające monitoring i sterowanie urządzeniam, - przyciski sterownicze, - wentylację obudowy z termostatem, - listwy zaciskowe, oznaczniki, listwy grzebieniowe, itp. - sterowniki zgodnie z zestawieniem elementów automatyki AU/05. | Szczegołowe wyposażenie szafy zgodnie z schematem wielokreskowym szafy TW AU-02
2 |  |  |  | 1 kpl. | Inne drobne elementy niezbędne do poprawnego wykonania instalacji
OBUDOWA
LP. | OZNACZENIE | TYP | PRODUCENT | ILOŚĆ | NAZWA | UWAGI
1 | TW |  | Hager | 1 kpl. | Szafa stojąca modułowa 1850x800x400, wraz z: - cokołem 100mm - FR23G1, - universalnym N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 6x12M 300x750mm - UD23B1, - universalnym N Blok dla zacisków szeregowych poziomych 450x750mm - UD33A1, - drzwiami pełnymi, - płytą montażową, - miejscem na dokumenty, - tabliczkami opisowymi mocowanych śrubami, - szynami i korytkami, - zamkiem z kluczem systemowym, - mocowaniem. Stopień ochrony IP55 (szafa wewnętrzna). Szafa wyposażona w koryta montażowe, itp. | Obudowa w zakresie instalacji elektrycznych
2 |  |  |  | 1 kpl. | Niezbędne elementy montażowe
3 |  |  |  | 1 kpl. | Inne drobne elementy niezbędne do poprawnego wykonania instalacji
4