## Karta materiałowa
|  |  | FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW (Karta Materiałowa) |  |  |  |  | KM-A-013
REWIZJA: 00
| PROJEKT: |  | REDKOM PARK Bielsko |  |  | DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: |  | 0
| INWESTOR: |  | Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.
GENERALNY WYKONAWCA:
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA
REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty
INFORMACJE PODSTAWOWE
| BRANŻA: | Architektura |  |  |  | MIEJSCE WBUDOWANIA: | Drzwi wewnętrzne
| IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: | Ślusarka drzwiowa |  |  |  | NAZWA HANDLOWA: | Drzwi stalowe ALPE
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA
|  | STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  | STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) |  |  | MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
| Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy | Drzwi stalowe wewnętrzne |  |  |  |  | Drzwi stalowe wewnęrzne
| Producent | [5 empty] | Assa Abloy Mercor Doors
| (nazwa, adres, www, tel) | [5 empty] | ul. Leona Droszyńskiego 24, 80-381 Gdańsk
mercordoors@assaabloy.com tel. 601 692 914
| Parametry i kwalifikacje techniczne | D8, D9, D13 |  |  |  |  | D8, D9, D13
|  | jednoskrzydłowe |  |  |  |  | jednoskrzydłowe
|  | z rozetą dolną na zamknięcie motylkiem WC |  |  |  |  | zamek WC + blokada WC
|  | KLAMKA VINCI FIT |  |  |  |  | klamka-klamka KLS004 stal nierdzewna
|  | podcięcie wentylacyjne w drzwiach D8, D13 |  |  |  |  | podcięcie wentylacyjne w drzwiach D8, D13
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
| ZAŁĄCZNIKI: | 1 | ZAŁ. 1 Deklaracja właściwości użytkowych: 2023_ALPE_WEW_BO_M3 wyd. 2
|  | 2 | ZAŁ. 2 Atest higieniczny: Atest.Higeniczny.ALPE_2020
|  | 3 | ZAŁ. 3 Karta katalogowa: zamek WC One System N1001
|  | 4 | ZAŁ. 4 Karta katalogowa: klamka KLS004
CZĘŚĆ FORMALNA
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):
FIRMA:
| NAZWISKO: |  |  |  |  | DATA:
| STANOWISKO: |  |  |  |  | PODPIS:
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.
ZATWIERDZENIE - STATUS
| PROJEKTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INSPEKTOR/ KONSULTANT: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
| INWESTOR: |  | A/ Zaakceptowano |  | B/ Zaakceptowano z uwagami |  |  |  | C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.